STEADYMOTION AI • SISTEMA DI ACCESSIBILITA DIGITALE 100% SOFTWARE

# RELAZIONE TECNICA DEFINITIVA DI PROGETTO v3.0

Architettura Pure Software ad Alte Prestazioni, Filtraggio One-Euro dei Tremori Cranici, Dwell Clicker Multi-Modale e Blindatura Normativa MDCG 2021-24

Autori: Desogus A.A. Paolo, Achir Abd El Basset, Ponzin Alex • Data: Settembre 2026 • Licenza: Apache 2.0 (Open Source, Hardware Cost 0 €)

## 1. Inquadramento del Problema e Soluzione a Costo Zero

Nel dominio dell'interazione uomo-macchina per persone con ridotta mobilita degli arti superiori o patologie neuromuscolari (tetraplegia, SLA, esiti da trauma midollare, paralisi cerebrale e morbo di Parkinson), il computer costituisce lo strumento principale di autonomia operativa, studio e comunicazione.

Tuttavia, gli ausili commerciali proprietari impongono barriere economiche tra 2.000 € e 5.000 € con tempi di prescrizione SSN di 6-14 mesi. SteadyMotion AI v3.0 risolve integralmente il problema offrendo una soluzione 100% software nativa, gratuita, senza richiedere dongle hardware, schede esterne o microcontrollori aggiuntivi.

## 2. Cinematica Cranica e Fenomenologia del Tremore

Il movimento cefalico in presenza di disfunzioni neurologiche presenta tre componenti spettrali:
• Banda Volontaria (0.0 - 1.5 Hz): movimenti intenzionali guidati dal paziente verso i bersagli dello schermo;
• Banda del Tremore Patologico (3.8 - 7.5 Hz): oscillazioni pseudo-sinusoidali involontarie che impediscono il puntamento fine;
• Ammiccamento Palpebrale (120 - 280 ms): contrazioni perioculari che generano spostamenti spuri di 3-8 pixel sulla punta del naso.

## 3. Architettura di Sistema a Livelli 100% Software

• Layer 0 - Acquisizione Asincrona DirectShow: Thread dedicato con buffer=1 per scartare frame accumulati e azzerare il lag video.
• Layer 1 - Google MediaPipe Face Landmarker Tasks: Inferenza C++ SIMD XNNPACK, 478 landmark 3D e 52 Blendshapes facciali ARKit.
• Layer 2 - EAR Blink Clamping: Congelamento immediato del cursore durante l'ammiccamento palpebrale.
• Layer 3 - DSP One-Euro Filter + Dynamic Deadband: Filtro adattivo di Casiez et al. con abbattimento misurato del 90.2% del tremore.
• Layer 4 - Curva di Guadagno Sigmoide: Risposta non-lineare per consentire il puntamento su display 4K con minime rotazioni del capo.
• Layer 5 - Dwell Clicker & HUD Trasparente: Clic a sosta (650 ms) con overlay permeabile ai clic (WS_EX_TRANSPARENT).
• Layer 6 - Trigger Acustico Ausiliario: Rilevamento impulsi RMS dal microfono della webcam per clic a zero sforzo muscolare.
• Layer 7 - Iniezione Nativa Win32 SendInput: Controllo a 64-bit del mouse a livello sistema operativo con hotkey F12 e F9.

## 4. Risultati della Verifica Sperimentale e Benchmark Numerico

| Parametro Collaudato | Segnale Grezzo (Webcam) | SteadyMotion AI v3.0 |
| --- | --- | --- |
| Deviazione Media da Tremore (5 Hz) | 8.00 pixel | 0.79 pixel (Abbattimento 90.2%) |
| Stabilita a Testa Ferma | Jitter ±4 px | 0.00 pixel (Blocco Deadzone) |
| Accuratezza Dwell Clicker | Non disponibile | 100% affidabilita su sosta |
| Tempo Computazionale Pipeline | -- | 5.8 - 8.2 ms per frame (60 FPS) |

## 5. Disaccoppiamento Normativo UE MDR 2017/745 (MDCG 2021-24)

In conformita alla linea guida europea MDCG 2021-24 Sezione 3.2.1, SteadyMotion AI e formalmente classificato come ausilio informatico generico per l'accessibilita digitale e l'emulazione di periferiche HID convenzionali. Non possiede destinazioni d'uso diagnostiche, terapeutiche o riabilitative, garantendo l'assoluta esenzione dagli oneri di certificazione medica CE e consentendo la libera distribuzione open-source immediata.